## 記載例
適合状況項目表
名称
所在地
項目 | 整備基準 |  |  |  |  | 適合状況 | [5 empty] | 備考 | チェック
１ 敷地内通路等 | (１) 敷地内の通路の構造
| ア 表面は、粗面、又は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
イ 段の構造
| (ア) 手すりの設置 |  |  |  |  | ☑ | 適 (設置有) | ☐ | 否 (設置無)
| (イ) 踏面の端部と周囲の部分との容易な識別 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| (ウ) つまずきの原因となるものを設けない構造 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
ウ 傾斜路の構造
| (ア) 勾配が１/12を超え、又は高さ16㎝を超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すりの設置 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 勾配 |  | １／ |  | 34
[6 empty] | 高さ |  | 20 |  |  | ㎝
| (イ) 前後の通路との容易な識別 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
(２) 主たる経路を構成する敷地内通路の構造
| ア 有効幅員は、140㎝以上 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[8 empty] | 150 |  |  | ㎝
| イ 階段又は段を設けない。階段又は段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等を併設 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
ウ 傾斜路の構造
| (ア) 有効幅員は、段に代わるものの場合は140㎝以上、段に併設するものの場合は、90㎝以上 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[8 empty] | 90 |  |  | ㎝
| (イ) 勾配は、１/12以下。高さ16㎝以下の場合は、1/8以下 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 勾配 |  | １／ |  | 12
[6 empty] | 高さ |  |  |  |  | ㎝
| (ウ) 高さ75㎝を超え、かつ、勾配が1/20を超える場合は、高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場の設置 |  |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 高さ |  | 50 |  |  | ㎝
エ 戸の構造
| （ア）有効幅員は、90㎝以上 |  |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
㎝
| （イ）障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
| オ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋の設置 |  |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
２ 傾斜路 | (１) 有効幅員は、120㎝以上。段に併設するものの場合は、90㎝以上 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[8 empty] | 90 |  |  | ㎝
| (２) 縦断勾配は、１/12以下。高低差16㎝以下の場合は、1/8以下 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 勾配 |  | １／ |  | 12
[6 empty] | 高低差 |  |  |  |  | ㎝
| (３) 高低差75㎝以内ごとに、踏幅150㎝以上の踊場の設置 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 高低差 |  | 50 |  |  | ㎝
| (４) 両側には、側壁又は高さ５㎝以上の立ち上がり部の設置 |  |  |  |  | ☑ | 適 (設置有) | ☐ | 否 (設置無)
[8 empty] | 5 |  |  | ㎝
| (５) 適切な高さの手すりの設置 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| (６) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| (７) 前後の廊下等との容易な識別 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| (８) 端部は、車椅子の回転に支障がない構造 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
３ 駐車場 | 車椅子使用者用駐車区画の設置 |  | （駐車台数の総数 | 40 | 台） | ☑ | 適 | ☐ | 否
| （100台以下の場合１区画以上、100台を超える場合１/100以上） | [6 empty] | 1 |  |  | 区画 |  |  | 必要区画数 | 1
| 車椅子使用者用駐車区画 | (１) 幅は、350㎝以上 |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[8 empty] | 350 |  |  | ㎝
|  | (２) 駐車場の出入口又は４に定める構造の出入口等までの経路の長さができるだけ短くなる位置であって、水平な場所に設置。 |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
(３) 接続する通路の構造
|  | ア 有効幅員は、140㎝以上 |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[8 empty] | 140 |  |  | ㎝
|  | イ 階段又は段を設けない。階段又は段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等を併設。 |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
ウ 傾斜路の構造
|  | (ア) 有効幅員は、段に代わるものの場合は、140㎝以上、段に併設するものの場合は、90㎝以上 |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
㎝
|  | (イ) 勾配は、１/12以下。高さ16㎝以下の場合は、1/8以下 |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 勾配 |  | １／
[6 empty] | 高さ |  |  |  |  | ㎝
|  | (ウ) 高さ75㎝を超え、かつ、勾配が1/20を超える場合は、高さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上の踊場の設置 |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 高さ |  |  |  |  | ㎝
エ 戸の構造
|  | （ア）有効幅員は、90㎝以上 |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
㎝
|  | （イ） 障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
|  | オ 排水溝には、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋の設置 |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
４ 出入口等 | (１) 主要な出入口等の構造
| ア 有効幅員は、90㎝以上 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[8 empty] | 100 |  |  | ㎝
| イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| ウ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
(２) 主要な出入口等以外の出入口の構造
| ア 有効幅員は、80㎝以上 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[8 empty] | 80 |  |  | ㎝
| イ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| ウ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
５ 廊下等 | (１) 廊下等の表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
(２) 主たる経路を構成する廊下等の構造
| ア 有効幅員は、120㎝以上 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[8 empty] | 120 |  |  | ㎝
| イ 段を設けない。段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等を併設。 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| ウ 端部は、車椅子の転回に支障のない構造であり、かつ、50ｍ以内ごとに、車椅子の転回に支障がない場所を確保 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| エ 適切な高さの手すりの設置（無床診療所を除く医療施設） | [5 empty] | 適 | ☐ | 否
| オ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
６ 階段 | (１) 主たる階段は、回り階段としない。 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| (２) つまずきの原因となるものを設けない構造 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| (３) 適切な高さの手すりを設置 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| (４) 表面は、粗面又は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| (５) 踏面の端部と、周辺部分との容易な識別 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
７ エレベーター | (１) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者等が利用し、かつ、直接屋外へ通ずる主要な出入口等がない階 |  |  |  |  | ☑ | 有 | ☐ | 無
| (２）（１）有の場合の床面積の合計（共同住宅、事務所、工場及びこれらのいずれかを含む複合用途建築にあたっては、床面積及び階数） | [6 empty] | 800 |  |  | ㎡
階
(３）エレベーターの設置
| エレベーターの構造 | ア 籠及び昇降路の出入口の有効幅員は、それぞれ80㎝以上 |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 籠 |  |  |  |  | ㎝
[6 empty] | 昇降路 |  |  |  |  | ㎝
|  | イ 籠の内のり幅は140㎝以上、内のり奥行きは135㎝以上で、籠の構造は車椅子の転回に支障がない構造 |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 幅 |  |  |  |  | ㎝
[6 empty] | 奥行き |  |  |  |  | ㎝
|  | ウ 戸は、障害者等が円滑に利用できる構造、戸の開閉時間を制御する装置を設置 |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 構造 |  | ☐ | 適・ | ☐ | 否
[6 empty] | 装置 |  | ☐ | 適・ | ☐ | 否
|  | エ 籠内に、適切な高さの手すり及び戸の開閉状態等を確認することができる鏡の設置 |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 手すり |  | ☐ | 適・ | ☐ | 否
[6 empty] | 鏡 |  | ☐ | 適・ | ☐ | 否
|  | オ 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設置 |  |  |  | ☐ | 適 (設置有) | ☐ | 否 (設置無)
|  | カ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、視覚障害者が円滑に操作できる構造(点字及び文字等の浮き彫り、音声案内等) |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
|  | キ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設置 |  |  |  | ☐ | 適 (設置有) | ☐ | 否 (設置無)
|  | ク 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設置 |  |  |  | ☐ | 適 (設置有) | ☐ | 否 (設置無)
|  | ケ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設置 |  |  |  | ☐ | 適 (設置有) | ☐ | 否 (設置無)
|  | コ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設置 |  |  |  | ☐ | 適 (設置有) | ☐ | 否 (設置無)
|  | サ 乗降ロビーは高低差がなく、その有効幅員及び有効奥行きは、150㎝以上 |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 高低差なし |  | ☐ | 適・ | ☐ | 否
[6 empty] | 幅 |  |  |  |  | ㎝
[6 empty] | 奥行き |  |  |  |  | ㎝
８ 便所 | (１) 便所の構造
ア 車椅子使用者用便房の構造
| (ア) 出入口は、主たる経路に接続 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| (イ) 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 腰掛便座 |  | ☑ | 有・ | ☐ | 無
[6 empty] | 手すり |  | ☑ | 有・ | ☐ | 無
[6 empty] | 洗面器 |  | ☑ | 有・ | ☐ | 無
[6 empty] | 鏡 |  | ☑ | 有・ | ☐ | 無
| (ウ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるように、十分な空間を確保 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| (エ) 出入口に、車椅子使用者用便房である旨(介助用大型ベッドを設けた場合は、その旨を含む。)を分かりやすい方法で表示 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
イ 便所及びアに定める構造の便房の出入口の構造
| (ア) 有効幅員は、80㎝以上 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 便所 |  | 85 |  |  | ㎝
[6 empty] | アの構造の便房 |  | 80 |  |  | ㎝
| (イ) 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 便所 |  | ☑ | 適・ | ☐ | 否
[6 empty] | アの構造の便房 |  | ☑ | 適・ | ☐ | 否
| エ 乳幼児用の椅子を設けた便房を設置し、便房の出入口に、その旨を分かりやすい方法で表示 |  |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 設置 |  | ☑ | 有・ | ☐ | 無
[6 empty] | 表示 |  | ☑ | 有・ | ☐ | 否
| カ 乳幼児用のベッドその他のおむつ交換のための設備を設置 |  |  |  |  | ☐ | 適 (設置有) | ☐ | 否 (設置無)
| ク 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
ケ 障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房の構造
| (ア) 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 腰掛便座 |  | ☑ | 有・ | ☐ | 無
[6 empty] | 手すり |  | ☑ | 有・ | ☐ | 無
[6 empty] | 洗面器 |  | ☑ | 有・ | ☐ | 無
[6 empty] | 鏡 |  | ☑ | 有・ | ☐ | 無
| (イ) 出入口に、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房である旨を分かりやすい方法で表示 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| コ 出入口に、障害者等が円滑に利用することができる構造の便房等を設けた便所である旨を当該便房等の有する機能に応じて、分かりやすい方法で表示 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 車椅子使用者用便房 |  | ☑ | 有・ | ☐ | 無
[6 empty] | 介助用大型ベッド |  | ☐ | 有・ | ☐ | 無
[6 empty] | 乳幼児用の椅子 |  | ☐ | 有・ | ☐ | 無
[6 empty] | おむつ交換設備 |  | ☐ | 有・ | ☐ | 無
[6 empty] | 水洗器具を設けた便房 |  | ☑ | 有・ | ☐ | 無
(２) (１)に定める構造の便所以外の便所の構造
| ア 便所の出入口の有効幅員は、80㎝以上 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[8 empty] | 80 |  |  | ㎝
| イ 便所及び便房の出入口の戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| ウ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
エ 便房の構造
| （ア） 障害者が円滑に利用できる構造の腰掛便座及び手すりを適切に配置 |  |  |  |  | ☑ | 適 (設置有) | ☐ | 否 (設置無)
[6 empty] | 腰掛便座 |  | ☑ | 有・ | ☐ | 無
[6 empty] | 手すり |  | ☑ | 有・ | ☐ | 無
（イ）出入口の構造
| ａ 有効幅員は、80㎝以上 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[8 empty] | 80 |  |  | ㎝
| ｂ 障害者等の通行の支障となるような段を設けない |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| ｃ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後の高低差がない |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| ｄ 床面は滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| オ 男子用小便器は、手すり付きの床置式小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さ35㎝以下）その他これらに類する小便器 |  |  |  |  | ☑ | 適 (設置有) | ☐ | 否 (設置無)
| カ 障害者等が円滑に利用できる構造で、かつ、手すり及び鏡を適切に配置した洗面器の設置 |  |  |  |  | ☑ | 適 (設置有) | ☐ | 否 (設置無)
[6 empty] | 手すり |  | ☑ | 適・ | ☐ | 否
[6 empty] | 鏡 |  | ☑ | 適・ | ☐ | 否
９ 浴室、シャワー室等 | (１) 出入口の構造
| ア 有効幅員は、80㎝以上 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[8 empty] | 80 |  |  | ㎝
| イ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、戸の前後に高低差がない |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| (２) 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 浴槽 |  | ☑ | 適・ | ☐ | 否
[6 empty] | シャワー |  | ☑ | 適・ | ☐ | 否
[6 empty] | 手すり |  | ☑ | 適・ | ☐ | 否
| (３) 車椅子使用者が円滑に利用できる空間を確保 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| (４) 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
10 客室 | 客室の設置 |  | （客室数の総数 | 80 | 室） | ☑ | 適 | ☐ | 否
| （100室以下の場合１室以上、100室を超える場合１/100以上） | [6 empty] | 1 |  |  | 室 |  |  | 必要客室数 | 1
| 客室の構造 | (１) 出入口の構造
|  | ア 有効幅員は、80㎝以上 |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[8 empty] | 80 |  |  | ㎝
|  | イ 戸は、障害者等が容易に開閉できる構造で、かつ、戸の前後に高低差がない |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
|  | (２) 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
|  | (３) 必要に応じて、手すりの設置 |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
|  | (４) 車椅子使用者が円滑に移動し、回転できるように、十分な広さを確保 |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
|  | (５) ベットは、車椅子の座面の高さと同程度の高さを確保 |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
(６) 便所の構造
ア 車椅子使用者用便房の構造
|  | (ア) 腰掛便座、手すり、洗面器、鏡等を適切に配置 |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 腰掛便座 |  | ☐ | 有・ | ☐ | 無
[6 empty] | 手すり |  | ☐ | 有・ | ☐ | 無
[6 empty] | 洗面器 |  | ☐ | 有・ | ☐ | 無
[6 empty] | 鏡 |  | ☐ | 有・ | ☐ | 無
|  | (イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるように、十分な床面積を確保 |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
イ アに定める構造の便房及び便所の出入口の構造
|  | (ア) 有効幅員は、80㎝以上 |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
㎝
|  | (イ) 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、戸の前後に高低差がない |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
(７) 浴室、シャワー室の構造
|  | ア 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置 |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 浴室 |  | ☑ | 適・ | ☐ | 否
[6 empty] | シャワー |  | ☑ | 適・ | ☐ | 否
[6 empty] | 手すり |  | ☑ | 適・ | ☐ | 否
|  | イ 車椅子使用者が円滑に利用できる空間を確保 |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
ウ 出入口の構造
|  | (ア) 有効幅員は、80㎝以上 |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
[8 empty] | 80 |  |  | ㎝
|  | (イ) 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
|  | エ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
11 客席及び舞台 | (１) 車椅子使用者用客席の設置 |  | （客席数の総数 |  | 席） | ☐ | 適 | ☐ | 否
| （500席以下の場合２席以上、500席を超える場合１/200以上） | [9 empty] | 席 |  |  | 必要客席数 | 0
| 車椅子使用者用客席の構造 | ア 幅は90㎝以上、奥行きは140㎝以上 |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
[6 empty] | 幅 |  |  |  |  | ㎝
[6 empty] | 奥行き |  |  |  |  | ㎝
|  | イ 床面は、滑りにくい材料による仕上げ |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
ウ 車椅子使用者用客席に至る通路の構造
|  | (ア) 有効幅員は、120㎝以上 |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
㎝
|  | (イ) 段を設けない。段を設ける場合は、傾斜路又はエレベーター等の併設 |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
|  | (ウ) 端部は、車椅子の転回に支障のない構造であり、かつ、50ｍ以内ごとに、車椅子転回に支障がない場所を確保 |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
| (２) 障害者等が支障なく客席又は舞台袖口から舞台に上がることができる経路の確保 |  |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
12 標識及び案内設備 | (１) 車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等、８（１）に定める構造の便所並びに授乳及びおむつ交換のための場所（介助用大型ベッドを便所以外の場所に設けた場合は、その場所を含む。）の標識を設置 |  |  |  |  | ☑ | 適 (設置有) | ☐ | 否 (設置無)
[6 empty] | 駐車区画 |  | ☑ | 適・ | ☐ | 否
[6 empty] | エレベーター等 |  | ☑ | 適・ | ☐ | 否
[6 empty] | ８（１）の構造の便所 |  | ☐ | 適・ | ☐ | 否
[6 empty] | 授乳・おむつ交換場所 |  | ☐ | 適・ | ☐ | 否
[6 empty] | 介助用大型ベッド |  | ☐ | 適・ | ☐ | 否
(２) 案内板その他の設備の設置
| ア 車椅子使用者用駐車区画、エレベーター等８（１）に定める構造の便所並びに授乳及びおむつ交換のための場所（介助用大型ベッドを便所以外の場所に設けた場合は、その場所を含む。）の配置を表示した案内板を設置 |  |  |  |  | ☑ | 適 (設置有) | ☐ | 否 (設置無)
[6 empty] | 駐車区画 |  | ☑ | 適・ | ☐ | 否
[6 empty] | エレベーター等 |  | ☑ | 適・ | ☐ | 否
[6 empty] | ８（１）の構造の便所 |  | ☐ | 適・ | ☐ | 否
[6 empty] | 授乳・おむつ交換場所 |  | ☐ | 適・ | ☐ | 否
[6 empty] | 介助用大型ベッド |  | ☐ | 適・ | ☐ | 否
| イ エレベーター等、８（１）に定める構造の便所並びに授乳及びおむつ交換のための場所（介助用大型ベッドを便所以外の場所に設けた場合は、その場所を含む。）の配置を点字及び文字の浮き彫り、音声等により視覚障害者に示すための設備を設置 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| (３) 標識、案内板及びその他の設備の設置にあたり、見分けやすい色の組合せにより、明度差、色相差及び彩度差を確保するよう配慮 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
13 誘導設備 | 非常口とするものには、段を設けない |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
14 カウンター及び記載台又は公衆電話台 | (１) 高さは、車椅子使用者が利用しやすい高さで、かつ、下部には、車椅子使用者が円滑に利用できる構造の蹴込み |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| (２) 公衆電話機は、障害者等が円滑に利用できる構造 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
15 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備 | (１) 道等から12（２）イに定める構造の設備又は案内所までの経路の構造
| ア 線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせた敷設又は音声等による誘導設備の設置 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
イ 敷地内の通路の点状ブロック等の敷設
| (ア) 車路に近接する部分 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| (イ) 段がある部分又は傾斜のある部分の上端に近接する部分 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
(２) 点状ブロック等の敷設、又は、音声等の方法による誘導設備の設置
| ア 傾斜路又は階段の上端及び下端に近接する廊下等の部分 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| イ 傾斜路の傾斜がある部分の上端に近隣する踊場 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| ウ 主要な出入口又は各利用居室相互間の経路の出入口の戸の前後部分 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| エ 階段の段のある部分の上端に近接する踊場 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| オ その他の注意喚起する場所 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
(３) 必要に応じて、点字その他の案内設備を手すりの端部に設置
| ア ２に定める構造の傾斜路 |  |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
| イ ５に定める構造の廊下等 |  |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
| ウ ６に定める構造の階段 |  |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
(４) 点字、その他の案内設備を出入口に設置
| ア ８に定める構造の便所 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| イ 10に定める構造の客室 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
| (５) エスカレーターのくし板はステップ部と区別しやすい色 |  |  |  |  | ☑ | 適 | ☐ | 否
16 聴覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備 | (１) 利用者の案内、呼出しのための窓口等には、文字情報表示設備の設置 |  |  |  |  | ☐ | 適 (設置有) | ☐ | 否 (設置無)
| (３) 利用者の利用に供する会議室には、スクリーン等及びスクリーン等に文字を映し出せる機器を設置 |  |  |  |  | ☐ | 適 (設置有) | ☐ | 否 (設置無)
| (５) 利用者の利用に供する客席には、難聴者の聴力を補う設備を設置 |  |  |  |  | ☐ | 適 (設置有) | ☐ | 否 (設置無)
17 授乳及びおむつ交換場所 | (１) 授乳及びおむつ交換のための場所の構造
| ア 出入口は、乳幼児同伴者の利用に配慮した有効幅員を確保 |  |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
| イ 戸は、障害者等が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、前後に高低差がない |  |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
| ウ 出入口は、主たる経路に接続 |  |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
| エ 出入口に、授乳及びおむつ交換のための場所である旨を分かりやすい方法で表示 |  |  |  |  | ☐ | 適 | ☐ | 否
備考１ 12(３)の備考欄には、明度差等の確保の配慮に係る確認の方法（目視、白黒コピー、シミュレーションソフト、利用者の意見聴取等)について記載してください。
備考２ 用途面積が200平方メートル未満の建築物内において、案内所から直接屋外に通ずる主要な出入口を容易に視認でき、当該出入口から当該案内所までの間の経路において人等による誘導が適切に実施される場合は、15（１）アの備考欄には、視認の方法及び人等による誘導の方法のほか、その旨の表示をするときは、表示方法を併せて記載してください。（書ききれない場合は、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。
【記入方法 共通】
・幅員や長さ、勾配などは、最も不利な寸法を記入
（有効幅員について、手すり等がある場合は、その内側で計測）
・整備基準の適用がない項目は、斜線を引く。（「否」などを選ばない。）
公共的施設の種類ごとに作成
不特定多数の者が利用する敷地内の通路（屋外等
雨がかりのある部分）に適用される基準
（１）は不特定多数の者が利用する敷地内の
「全ての通路」に適用される基準
やむを得ない場合の２cm以下の段差は段とみなさない。
水勾配程度（原則「1/50以下」）である傾斜は、傾斜路とみなさない。
（２）は「主たる経路」（道等から利用居室、駐車場から利用居室又は道等
までの経路）として位置付けた それぞれ１以上の経路に適用される基準
勾配が1/12以下の場合、「高さ」の記載不要
横断する排水溝がある場合のみ記載
通路の途中に戸（門扉など）を設ける場合に記載
（いわゆる玄関は、原則として「４出入口等」に記載）
（屋内/屋外問わず、）階段に代わり、又はこれに
併設するものがある場合に適用される基準
踏幅150ｃｍ程度の平坦なスペース
駐車台数 必要区画数
～１００台 １台
１０１～２００台 ２台
２０１～３００台 ３台 ・・・
駐車場から利用居室又は道等までの
経路は「主たる経路」に該当
通路の途中に戸（門扉など）を設ける場合に記載
（いわゆる玄関は、原則として「４出入口等」に記載）
横断する排水溝がある場合のみ記載
「主たる経路」を構成する出入口のうち、「直接屋外へ通ずる主要な出入口」
（通常は玄関）、「改札口」及び「レジ通路」のそれぞれ１以上に適用
(1)を除く「屋外若しくは駐車場へ通ずる出入口」及び「主たる経路
を構成する出入口」（利用居室等の出入口を含む）に適用
回転ドアは不可
不特定多数の者が利用する廊下（屋内）に適用される基準
段とは、階と階をつなぐ階段ではないもの
（１）は不特定多数の者が利用する「全ての廊下等」に適用される基準
幅140cm程度の部分を確保
施設内の移動において主に利用される
可能性が高い階段
(2)～(5)は不特定多数の者が利用する
「全ての階段」に適用
段鼻は、踏面及びけこみ板の
面とそろえる
カッコ内の公共的施設に該当しない場合は「階数」を記載不要
「階数」は不特定多数の者が利用する階まで
(2)の「床面積」が1,000㎡以上である場合に適合義務あり
（カッコ内の公共的施設の場合は、上記に加え、「階数」が４階以上の場合）
(2)カッコ内の公共的施設の場合は、「電動車椅子使用者が乗降できる構造
の籠」であれば適合（内のり幅100cm以上、奥行き120cm以上が目安）
ただし書きの「措置を講ずる」場合は、
「無」を選択。以下の回答不要（斜線を引く）
男女の別がある場合は、それぞれ１以上の設置が必要
（便所については、以下同じ）
200cm以上×200ｃｍ以上 ( このスペースが確保
できない場合は、150cm以上×200cm以上程度)
・おむつ交換のための設備は、便所以外の場所に設けることは可能
・介助用大型ベッドを乳幼児用ベッドとして兼ねることは可能
⇒これらに該当する場合は、「適」を選ぶ
・「水洗器具」とは、「オストメイト対応」の設備のこと。
・簡易型設備による対応は原則不可
「介助用大型ベッド」は設置している場合のみ選択
「おむつ交換台」を他の場所に設置している場合は、斜線を引く
男女の別がある場合は、それぞれ１以上の設置が必要
（便所については、以下同じ）
便所内のどこかで150㎝×150㎝程度の水平面を設ける
総客室数 必要数
～１００室 １室
１０１～２００室 ２室
２０１～３００室 ３室 ・・・
総客席数 必要席数
～５００席 ２席
５０１～６００席 ３席
６０１～８００席 ４席 ・・・
浴室内に径150㎝以上を確保
「福祉施設」では客室の外部に、「宿泊施設」では客室が設けられている階に、
車椅子使用者用便房を設けた便所がある場合は、(6)の整備不要
この場合は、「備考欄」に上記を記載した上、 「適合状況」には斜線を引く。
８(1)に定める車椅子使用者用便房ほどの床面積は不要だが、車椅子使用者
用の便房の最小寸法(幅130cm以上×奥行き200cm以上)を考慮
客席から舞台、舞台袖口から舞台のそれぞれの経路を整備
設置がないものは斜線を引く。
案内所を設ける場合は、(2)の整備不要
この場合は、「備考欄」に「案内所有」と記載した上、
「適合状況」には斜線を引く。
本表「備考１」
雨仕舞等による段差は「段」とみなさない。
本表「備考２」
エスカレーターの端部等
現在位置が分からなくなる恐れのある場合や
視覚障害者の利用が多い施設である場合など。
これらに該当しない場合は斜線を引く
ヒアリングループ・字幕・文字情報等表示装置など
サブテーブルを設けるなどの備品対応も可
便所などにおむつ交換のための設備を
設けている場合は、「授乳場所」として整備
勾配が1/12以下の場合、「高さ」の記載不要
・幼稚園/保育園/幼保連携型認定こども園
は設置義務なし。（斜線を引く）
図面表示
内容
前後のレベル
前後のレベル
手すりの位置
仕上げ内容
有効幅員
有効幅員
踊り場の構造
前後の水平面
溝蓋の構造
前後のレベル
立ち上がり
踊り場の構造
手すりの位置
仕上げ内容
水平面の表示
設置位置
・寸法
有効幅員
仕上げ内容
仕上げ内容
有効幅員
手すりの位置
水平面の表示
前後の水平面
手すりの位置
段鼻の構造
仕上げ内容
エレベーター図
（内部展開図・出入口正面図
を含む）
必要に応じ、
詳細図を添付
有効幅員
設備の表示
転回スペース
表示位置
前後の水平面
仕上げ内容
設備の表示
表示位置
表示位置
表示位置
設備の表示
手すり
受け口の高さ
仕上げ内容
洗面器下部
スペース・設備
前後の水平面
有効幅員
必要に応じ、
詳細図を添付
設備の表示
仕上げ内容
水平面の表示
客室の位置
有効幅員
仕上げ内容
水平面の表示
設備の表示
設備の表示
有効幅員
水平面の表示
有効幅員
仕上げ内容
客席の位置
有効幅員
仕上げ内容
有効幅員
経路の表示
有効幅員
水平面の表示
水平面の表示
経路の表示
設置位置
設置位置
寸法等
ブロック敷設・誘導設備の
位置
設置位置
有効幅員
設置位置
前後の水平面
色は黄色を原則とする。